南京邮电大学通达学院

招 标 文 件

项目名称：职工之家灯光、音响系统改造

项目编号：TDJB-2015-010

南京邮电大学通达学院

二○一五年十二月二十二日

第一章     投标邀请函

南京邮电大学通达学院就职工之家灯光、音响系统改造项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号: 职工之家灯光、音响系统改造(标书编号TDJB-2015-010)。

二、招标内容、项目简要说明：

1、通达学院职工之家灯光、音响系统改造项目的具体要求详见《第四章通达学院职工之家灯光、音响系统改造项目技术要求》

招标项目人民币报价。

2、付款方式：验收合格后，乙方向甲方提供增值税专用发票，甲方支付合同总价的90%,余款作为质量保证金，使用半年无质量问题后支付。付款金额不计利息。

三、投标人资质要求：

l、有提供本项目中所采购货物及服务的资质及能力，具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

3、须为独立法人，本次招标不接受联合投标。

4、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供用户证明或合同复印件。

5、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

四、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：2015年12月30日8:00时始

投标文件接收截止时间：2015年12月30日11:00时止

投标文件接收地点：扬州市润扬南路33号通达学院行政中心九楼教保处(0905室)

投标文件接收人：单老师 0514-89716021

五、开标有关信息：

开标时间: 根据投标情况，另行通知。

开标地点：通达学院行政中心十楼会议室

六、本次招标联系事项：

联系人：李老师

联系电话：0514-89716021

南京邮电大学通达学院

2015年12月22日

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

⑴招标公告(投标邀请函)

⑵招投标书

⑶合同条款及格式

⑷项目需求

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件的要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)投标报价表和技术要求响应表

(3)服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

15、投标书份数和签署

15.l投标书一式三份(正本一份，副本二份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

15.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

16.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

17、投标截止日期

投标截止日期为2015年12月30日11:00时止。

18、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

19.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

20、开标

20.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

20.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

21、评标过程

21.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

21.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

22、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（55分）、合标程度(20分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（15分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、合标情况、报价、售后服务、资质、信誉及成功案例等情况综合评定。

23、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

24、定标

24.1评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

24.2招标单位及时将结果通知投标人，安排具体签约时间。未中标的单位不再另行通知，对中标或未中标的原因不作任何解释，投标文本不予退回。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学通达学院合同

甲方：南京邮电大学通达学院                               项目编号：

乙方：

甲乙双方根据                                 项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 型 号 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：验收合格后十个工作日内支付合同总价的_______%，剩余的_______%设备验收合格并正常运行______年后支付。付款金额不计利息。

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，维修不了的更换同种规格器材，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（有出厂合格证），并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求，不得假冒。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后___10___日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（贰万元元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                           乙方

单位名称：南京邮电大学通达学院                 单位名称：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话：                                     联系电话：

开户银行：交通银行扬州分行营业部               开户银行：

户名： 南京邮电大学通达学院                    户名：

账号：395067000018150146636                    账号：

税号：321027509200179                          行号：

电话：0514-89716018                            项目联系人：

联系电话：

签约日期（即合同生效日期）：     年     月     日

第四章     通达学院职工之家灯光、音响系统改造项目技术要求

一、项目内容

1.1、本次招标为南京邮电大学通达学院扬州校区职工之家(以下简称职工之家)灯光、音响系统改造项目，本改造招标项目含以下内容：

- 旧设备拆除

- 音响系统改造

- 灯光系统改造

1.2、职工之家现状

  - 通达学院职工之家位于大学生活动中心二楼，现有约400平米面积(20X20m)活动场所1间，其中舞池部分约180平米(12X15.2m)；18平米(4.8X3.6m)控制室1间，如图1示意(仅供参考，以实际使用布局为准)。

图1

- 职工之家现有点歌系统1个和投影机2台。

- 职工之家余下的电气设备(音响系统设备、灯光系统设备)为另一单位所有，本次改造中，对这部分旧设备予以拆除。

1.3、改造后的职工之家主要用于通达学院职工进行业余活动，应能满足卡拉OK歌厅、舞厅、举行小型聚会活动的功能。

二、招标约定

本项目采用交钥匙工程。投标方必须到达项目施工现场，进行实际勘察(作为投标资格审查条件之一)；并按本技术要求完成项目的优化设计（含施工图深化设计）；设备材料的供货、运输、安装、单体调试、联合调试、现场测试；项目竣工验收后，应负责现场操作人员培训，并将所有设备的系统初始设置、指导手册、操作手册、快速参考手册提供给投标方；项目经过验收测试合格后提供保修服务、技术服务与支持、售后服务以及在本招标书虽未说明，但属项目所涉及的相关工作。

招标000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000本技术要求仅指出基本设备配置和施工要求，不应视为完整的全部要求；文件中的设备清单也仅列出为实现本项目功能的主要设备和材料。投标方应补充本标书中未描述的、但为保证本项目正常有效运行并达到本技术要求和国家标准规定的所有性能、功能、规模所需要的详细要求和设备配置。文件中的设备清单仅为实现本系统功能的主要设备和材料，各投标方应实现招标文件和规范提出的所有功能、技术要求。投标方应根据现场勘察实测结果进行深化设计，制定项目设计方案；根据设计方案，选用设备品牌、品种；确定设备数量。允许投标方根据具体设计方案，调整设备、辅助设备、材料、接口等数量。所有费用应计入投标总价，否则视为免费提供。招标一旦完成，遗漏项目视同赠送、且已包含在投标总价内。除非招标方提出变更否则确定的项目总价不得再进行调整。

中标方必须积极配合投标方的工程审计工作。

中标方必须负责提交施工图，所有设备（包括型号、价格等）及材料的技术资料并列出清单，供招标人审批。

中标方必须协助招标方协调项目工程的施工界面管理、工程进度管理、联合调试协调等工作，提交本工程完整的系统设备清单、系统接线图、走线图、管线图、设备位置图等；提交测试报告、备用材料表、操作及用户维修手册；联系有关部门对所提供的设备和系统进行测试验收，确保系统能完整地通过验收，并负责向招标方提交系统完整的通过验收的证明文件。

三、项目技术要求

3.1、旧设备拆除。

- 要求完整、无损坏地分拆除指定的分旧设备，堆放至招标方指定的场所。

- 如在拆除过程中遇到问题，应立即与招标方协商解决，切忌野蛮拆卸。如发生违反本条之约定，中标方需承担由此引起的一切后果。

3.2、音频系统

- 要求：满足卡拉OK歌厅需求；满足举行小型聚会活动需求；满足播放舞厅音乐需求。

- 舞台安排3个有线麦克风(采用地插接入)。

项目需仔细考虑职工之家使用时的音效环境，选择合适的参数的有线麦克风，避免发生自激、颤动、共振、聚焦等现象，应使声音自然清晰、扩声面广、声场分布均匀、响度合适、声音清晰明亮，自然度好、高保真重放，混响合理。

- 音频系统安排6个无线麦克风。

要求无线麦克风接收距离不小于40米，具有较好的指向性好，应在职工之家内使用时，声音自然清晰、扩声面广、声场分布均匀、响度合适、声音清晰明亮，自然度好、高保真重放，混响合理。不发生自激、颤动、共振、聚焦等现象。

- 音频系统安排主音箱、超低频扬声器各一对；补声扬声器两对。

由于本项目为改造工程，希望扬声器音箱设备在摆放合理的条件下，尽量避免对原装修结构的破坏。项目施工前通过应对演出厅环境的分析，优选出的性价比高、除能达到电声指标需求外还要满足现场环境需求的音箱设备型号；通过精心设计音响设备布局，达到提高响度和声场分布的均匀度，改善演出厅的音质和提高音响效果；

投标方也可根据设计方案和现场实测情况，确定需对扬声器音箱取舍、数量进行调整，请在投标书中给出理由并做特别提示并单列，供评标时，招标方进行方案的评估。

项目验收时，要求对音频系统声场分布均匀度、声音清晰度和混响指标进行测试；要求在音频系统在无线麦克风、有线麦克风使用时的语音清晰度和可懂度进行现场验收。

- 音频系统设备清单：表1

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 16通道调音台；最多10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX)；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器； 单声道输入通道上的PAD开关 ；+48V幻象供电；XLR平衡输出 | 台 | 1 | 3路无线麦克风；3路有线麦克风；1路计算机(音频)；1路笔记本计算机(音频)；1路点歌机； |
| 3 | 无线手持麦克风 | UHF频道；接收机多频点可调(频道数≥100)；自动搜频、锁频；发射/接收机自动对频； | 套 | 4 | 已采购 |
| 4 | 有线手持麦克风 |  | 个 | 4 | 已采购 |
| 5 | 落地式麦克风支架 |  | 个 | 2 |  |
|  |  |  | 个 | 1 | 可架双麦克风 |
| 6 | 话筒地插 |  | 个 | 3 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 8路平衡式话筒／线路输入，8路平衡式输出；24 bit/48kHz A/D、D/A转换， 最高可达96kHz取样率； 编组控制功能；DSP音频处理，输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡，31段图示均衡器（4×4规格）自动混音台（4×4以上规格）、AFC， 输出每通道：音箱管理器（8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器） 全功能矩阵混音功能；内置自动混音台功能；AFC自适应反馈消除功能；M-LAN*多用途数据传输及控制端口；内置自动摄像跟踪功能；RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制；RS-485摄像机控制端口；GPIO可编程控制接口；支持SNMP/SMTP远程管理；支持50组场景预设功能； | 台 | 1 | 机架式 |
| 8 | 效果器 | 混响效果包括：礼堂、教堂、环境、房间等选项，并可以进行建筑的板材和起拱点的选择。混响参数包括延迟、预延迟以及音色等；具有出厂设置和用户自定义设置功能。 | 台 | 1 | 机架式 |
| 9 | 主扩声功率放大器 | 指标与左、右通道主扩声全频扬声器匹配，并有一定余量 | 台 | 1 | 机架式 |
| 10 | 主扩声全频扬声器 | 频响：50HZ-20kHZ；额定功率不小于400W,最大功率不小于1000W,最大声压级不小于120dB；阻抗：8Ω | 对 | 1 | 含音箱吊架 |
| 11 | 超低音扬声器 | 频响：40HZ-200HZ；额定功率不小于700W,最大功率不小于1500W,最大声压级不小于120dB；阻抗：8Ω | 对 | 1 | 含音箱吊架 |
| 12 | 超低音功率放大器 | 指标与超低音扬声器匹配并有一定余量 | 台 | 1 | 机架式 |
| 13 | 补声扬声器 | 频响：35HZ-300HZ；额定功率不小于200W,最大功率不小于400W,最大声压级不小于120dB；阻抗：8Ω | 对 | 2 | 含音箱吊架。 |
| 14 | 补声功率放大器 | 指标与补声扬声器匹配并有一定余量 | 台 | 2 | 机架式 |
| 15 | 净化稳压时序电源 | 10路；机架安装；16 安培电源处理器、定序器:3-段电源开/关；按键锁定开关；线性滤波技术 (LiFT)序列多级保护技术；极端电压自动关闭电路 (EVS) | 台 | 1 | 已采购 |
| 16 | 监听耳机 |  | 个 | 1 | 已采购 |
| 17 | 音频隔离器 |  | 个 | 1 | 已采购 |
| 18 | 机柜 | 2m，含32A PDU | 个 | 1 | 已采购 |
| 19 | 辅材、线材 |  |  |  | 含音频插头、插座(卡农头、6.5mm等)；信号线；音频线缆；电源线等 |

表1

  - 灯光

- 要求：满足举行小型舞厅使用需求；灯光系统布局主要在舞池区域，周围部分施以点缀，以烘托效果。要求投标方提供灯光布局设计方案及施工，以供评标时评估。

- LED par灯。

光源(灯珠)：三合一RGB灯珠；具有RGB混色不小于16.7万种；支持频闪、调光功能；灯珠发光功率不低于 3W (*54颗)；

灯功率：≤200W，标称工作电压:220V；

控制方式:声控/自走/主从(自联)/DMX512，具有主从同步运行功能, 音乐控制功能；通道：不小于8CH；光束角度(可调节投光角度)：15°，25°，30°，45°；电子调节频闪1-18次/秒；

控制器：可接驳DMX-512，使用控制par等信号；总调光控制通道可同时控制3个主颜色通道的明暗变化。

- 光束电脑摇头灯

光源：非进口欧司朗 200W；

颜 色: 颜色不小于10种+空白；

图 案: 固定图案片不小于15个+空白；

棱 镜: 旋转八面棱镜,可以双向旋转，光束效果可以张开与闭合；

镜 头: 高精密胶合光学镜头；

柔光效果: 可调节柔光的光斑角度；

光 圈: 不小于七级光束调节；

调 焦: 线性调焦；

调 光: 0-100%线性调节；

投射光范围: X向不小于540度,Y向不小于240度,可自动校正定位；

光束角度: 平行光束角不大于 4°；

频 闪: 双片式频闪(不小于10次/秒)；

马达数量: 超静音马达，三相马达，16Bit驱动；投标时需标示所投品牌马达参数数量；

  - 调光台

1024个DMX 通道，2个光隔离DMX输出端

  - DMX512信号分配器

四路

- 灯光系统设备清单：表2

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED染色灯 | RGB混色不小于16.7万种；支持频闪、调光功能； 灯功率：≤200W；声控/自走/主从(自联)/DMX512，具有主从同步运行功能，音乐控制功能；通道不小于8CH；可接驳DMX-512；总调光控制通道可同时控制3个主颜色通道的明暗变化 | 盏 | 20 |  |
| 2 | 光束电脑摇头灯 | 颜色不小于10种+空白；固定图案片不小于15个+空白；线性调焦；0-100%线性调光；投射光范围: X向不小于540度,Y向不小于240度,可自动校正定位； 频 闪: 双片式频闪(不小于10次/秒)； | 盏 | 10 |  |
| 3 | 调光台 | 1024个DMX 通道，2个光隔离DMX输出端 | 台 | 1 |  |
| 4 | DMX512信号分配器 | 四路 | 台 | 1 |  |
| 5 | 水晶球 | 40cm | 个 | 1 |  |
| 6 | 线材/辅材 |  |  |  | 含：灯钩；保险绳； 安装配件；灯光专用插座；控制电缆；电源线等 |

表2

附件：

一、投标函格式

致：招标人

根据贵方的         号招标文件，正式授权__    ___________(姓名和职务)代表我方______    ________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

- 开标一览表

- 项目名称：南京邮电大学通达学院职工之家改造          编号：TDJB-2015-010

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单 价（元） | 金 额（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）: |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 （大写） |  | 人民币（大写） ￥ 元整 |  |  |  |  |

投标公司名称（盖章）:                                 投标人授权代表：（签字）

联系电话：                                    日期： 2015年    月     日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2.开标一览表一式两份，一份与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

三、技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |